TIRGUS IZPĒTE

Gaismekļu nomaiņa laukumā, Brīvības ielā 61C, Balvos.

ID Nr. BNP TI 2020/130

Informācija par pasūtītāju:

| # Nosaukums | Balvu novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs | 90009115622 |
| Adrese | Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501 |
| Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu | Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas vadītājs, Aleksandrs Sņegovs, mob.28673272, e-pasts: aleksandrs.snegovs@balvi.lv |
| Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu | Balvu novada pašvaldības juriskonsulte Inga Puriņa - Eglīte, tālr. 64520931, mob.25725572, e-pasts: inga.purina.eglite@balvi.lv |
| Faksa Nr. | 64522453 |
| E-pasta adrese | dome@balvi.lv |
| Darba laiks | pirmdienās 8:30-18:00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00; piektdienās 8:30-16:00 |

- Tirgus izpētes priekšmets ir gaismekļu nomaiņa  atbilstoši tehniskajai specifikācijai (1.pielikums).

- Līguma izpildes vieta: laukums Brīvības ielā 61C, Balvos.

- Līguma  izpildes termiņš: 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas.

- Līgums tiks slēgts ar tirgus izpētes uzvarētāju. Līgumu slēgs Balvu novada pašvaldība.

- Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.

- Piedāvātajai cenai jābūt nemainīgai visā līguma darbības laikā.

- Vērtējot piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.  Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas atbildīs prasībām un būs ar zemāko cenu.

- Prasības pretendentiem: Nepieciešama iepriekšēja pieredze attiecīgajā jomā.

- Iesniedzamie dokumenti:

  - aizpildīts Pielikums Nr.2.

  - aizpildīts Pielikums Nr.3.

  - aizpildīts pielikums Nr.4.

  - informācija par iepriekšējo pieredzi.

  - Citi dokumenti, ko pretendents uzskata par nepieciešamu iesniegt un kas pierāda pretendenta atbilstību prasībām.

- Apmaksas noteikumi: pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā.

- Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 21.oktobrim plkst.14:00, Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1a, Balvos, Balvu novadā, LV-4501. Piedāvājumu var iesniegt slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku, vai elektroniski, sūtot uz tirgusizpetes@balvi.lv . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, e-pasta ziņojuma tēmā jānorāda TIRGUS IZPĒTES IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS, kā arī piedāvājums jāparaksta ar DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU.

1.pielikums

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BNP TI 2020/130

Tehniskā specifikācija

GAISMEKĻU NOMAIŅA LAUKUMĀ, BRĪVĪBAS IELĀ 61C, BALVOS.

ID Nr. BNP TI 2020/130

| Gaismekļu nomaiņa laukumā Brīvības ielā 61c, Balvos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Darbu un materiālu nosaukums | Mērv. | Apjoms |
| 1. | Esošo gaismekļu demontāža un nodošana Pasūtītājam | gab. | 13 |
| 2. | Gaismekļi Camilio LED, 35W 4000 K un to montāža | gab. | 13 |
| 3. | Palīgmateriāli | Kompl. | 1 |

Gaismekļa tehniskā specifikācija

| Parka gaismeklis CAMILLO AC600LEDM 35W/840 F AC BL black/white |  |
| --- | --- |
| Neto svars | 5.5 kg |
| Darbmūžs L70B50 | 50000h |
| Jauda | 35 W |
| Gaismas krāsu temperatūra | 4000 k |
| Gaismas atdeve | 4000 K |
| Trieciena aizsardzība | 3060 Lm |
| Izmēri | 600X600X492 mm |
| IP aizsardzība | IP44 |

2.pielikums

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BNP TI 2020/130

PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ

GAISMEKĻU NOMAIŅA LAUKUMĀ, BRĪVĪBAS IELĀ 61C, BALVOS.

ID Nr. BNP TI 2020/130

Informācija par pretendentu:

| # Nosaukums / Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs/personas kods |  |
| Juridiskā adrese/adrese |  |
| Kontakttālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons) |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu (amats, Vārds Uzvārds) (juridiskas personas gadījumā) |  |

Piedāvāju sniegt pakalpojumu atbilstoši pasūtītāja prasībām par piedāvājuma cenu:

| Tirgus izpētes priekšmets | Piedāvātā līgumcena bez PVN (EUR) | PVN (EUR) | Piedāvātā līgumcena ar PVN (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| GAISMEKĻU NOMAIŅA LAUKUMĀ, BRĪVĪBAS IELĀ 61C, BALVOS |  |  |  |

Pielikumā pievienojam darbu apjomu tāmi  uz 1 (vienas) lapas.

Mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.

Piedāvātā cena būs nemainīga visā līguma darbības laikā.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: _______________________________________

Vārds, uzvārds: __________________________________

Amats: _________________________________________

2020.gada ______________________

3.pielikums

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BNP TI 2020/130

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTEI

GAISMEKĻU NOMAIŅA LAUKUMĀ, BRĪVĪBAS IELĀ 61C, BALVOS.

ID Nr. BNP TI 2020/130

Pretendents: ______________________________________________________,

Adrese: __________________________________________________________,

| nosaukums | Pretendenta piedāvājums (ražotājs, tehniskās īpašības, parametri u.c. prasības). |
| --- | --- |
| Parka gaismeklis |  |
| Neto svars |  |
| Darbmūžs L70B50 |  |
| Jauda |  |
| Gaismas krāsu temperatūra |  |
| Gaismas atdeve |  |
| Trieciena aizsardzība |  |
| Izmēri |  |
| IP aizsardzība |  |

Ar šo apliecinu:

- piedāvāto preču atbilstību tehniskajai specifikācijai.

- ka piegādi un uzstādīšanu veiksim ne vēlāk kā līdz ________________________

- ka garantijas termiņš ir  __ (________) mēneši no piegādes un uzstādīšanas brīža.

Paraksts: 			__________________________________

Vārds, uzvārds: 		__________________________________

Amats:				 __________________________________

2020.gada ____._________________

4.pielikums

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BNP TI 2020/130

Tirgus izpētes nosaukums (vai Nr.) ______________________________________________

________________________________________

/Pasūtītāja nosaukums/

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju,  ________________________________

Pretendenta (būvdarbu veicēja) nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto tirgus izpētes procedūru apliecina, ka:

- Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

- Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

- Pretendenta tirgus izpētes piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.

- Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

  - cenām;

  - cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

  - nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties tirgus izpētē (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

  - tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst tirgus izpētes prasībām;

  - kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šī  tirgus izpēte.

- Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

- Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

Datums

Paraksts

1 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šai tirgus izpētei; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šai tirgus izpētei.

Piedāvājumam jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvājot ekvivalentus gaismekļus, piegādātājam ir jāpierāda pasūtītājam to ekvivalentums.